## Sheet1
附件2
花蓮縣 申請「教育部99年度補助各縣市政府改善國民中小學用水設施、廚房建築設備及健康中心設備」經費一覽表 （補助項目﹕改善用水設施)
優先序位 | 校名 | 弱勢地區學校(打V) | 學生數 | 班級數 | 學校經費需求(元) | [5 empty] | 縣市政府初審建議 補助 經費(元)（資本門） |  | 縣市政府綜合分析 | 教育部複審 核定經費 (元) （資本門） |  | 教育部複審意見
[5 empty] | 細項 | 型號及規格 | 單價 | 數量 | 單項總價 | 全校總經費 | 補助項目經費小計 | 總經費 |  | 補助項目經費小計 | 總經費
1 | 西寶國小 | V | 52 | 6 | 水源水頭汲水工程 | (1)水泥砂3000psi(2)鋼筋:5分竹節筋及1"竹節筋(3)鋼柱10×10cm(4)汲水濾石排石(詳如估價單) | 250000 | 1 | 250000 | 980000 | 980000 | 980000 | 該校為本縣唯一住宿型小學，因地處偏遠，各項水資源原本就不充裕，既無自來水設施，且山區因地形阻絕、腹地狹窄，無可充分運用之蓄水地點及設施，每經梅雨、豪雨、颱風時節，不僅用水遭泥水汙染嚴重，且時時刻刻都有斷水危機，管線亟需加以充實改善，急需改善飲用水管線設備【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 900000 | 900000 | 考慮本案部份工程單價偏高，酌删部分經費。本案應列入後續追踪考評。
[5 empty] | 給水管路工程 | (1)2"PE高壓管(2)水頭ST過濾網組(3)ST鋼纜(4)給水及五金另料 | 200000 | 1 | 200000
[5 empty] | 不銹鋼慢濾槽工程 | 組(詳如估價單) | 280000 | 1 | 280000
[5 empty] | 施工吊掛搬運含稅利及綜合保險 | 式(詳如估價單) | 250000 | 1 | 250000
2 | 卓溪國小 | V | 75 | 7 | 2"PVC給水管 | 2"PVC | 75 | 250 | 18750 | 81250 | 81250 | 81250 | 該校因區域所致，並無自來水，學校用水來自社區簡易自來水及地下水，惟學校地下水自民國84年建置起，供水管線未曾汰換過，且管線埋在地面下，為維護全校師生健康，急需將此段供水管線汰換更新【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 81250 | 81250
[5 empty] | 給水變頻馬達 | 進出水口1½"含安裝及電源220V/2²3C | 22500 | 1 | 22500
[5 empty] | PVC給水管施作含開挖埋設 |  | 160 | 250 | 40000
3 | 卓樂國小 | V | 52 | 6 | PV厚管線 | 50mm | 60 | 300M | 18000 | 65300 | 65300 | 65300 | 該校無自來水，學校飲用水來自社區簡易自來水，校舍屋頂有一個沉澱水塔，三個儲水塔，廚房屋頂設有兩個儲水塔，大雨來時水是混濁的，乾旱時社區分段給水，常造成學校用水的不便，急需改善飲用水管線設備【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 65300 | 65300
[5 empty] | 制水閥白鐵 | 2” | 1200 | 4個 | 4800
[5 empty] | PV厚管線 | 25mm | 30 | 50M | 1500
[5 empty] | 鍍鋅固定管架 |  | 5500 | 1式 | 5500
[5 empty] | 浮球止水閥 | 1” | 2500 | 2組 | 5000
[5 empty] | PV另料 |  | 1500 | 1全 | 1500
[5 empty] | 過濾棉 | 2M2 | 2000 | 10片 | 20000
[5 empty] | 麥飯石吊掛、清洗 |  | 9000 | 1式 | 9000
4 | 鳳仁國小 |  | 137 | 7 | 自來水管線工程 | PVC水管 1〞×3mm | 30 | 300M | 9000 | 78225 | 78225 | 78225 | 該校教學大樓的水管漏水位置經勘查後均無法查知，為改善此漏水情形，且水管缺口處容易成為病菌的入侵處，有必要將教學大樓的水管改以明管方式施作，以改善漏水及用水安全問題【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 78225 | 78225
[6 empty] | PVC水管 3/4〞×3mm | 25 | 100M | 2500
[6 empty] | PVC水管另件及不鏽鋼固定架 | 8000 | 1式 | 8000
[6 empty] | 管路切割及泥漿復元工資 | 10000 | 1式 | 10000
[6 empty] | 裝配水管路及固定工資 | 35000 | 1式 | 35000
[6 empty] | 舊有管路拆除工資 | 10000 | 1式 | 10000
[6 empty] | 稅捐 | 3725 | 1式 | 3725
5 | 吉安國小 |  | 408 | 17 | 自來水管路 | 1/2吋PVC含五金配件、公尺 | 25 | 100 | 2500 | 80150 | 80150 | 80150 | 儘早完成該校自來水供應系統，提供師生安全衛生的自來水作為刷牙、漱口、洗手等盥洗需求，降低用水污染風險【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 80150 | 80150
[5 empty] | 自來水管路 | 3/4吋PVC含五金配件、公尺 | 30 | 150 | 4500
[5 empty] | 自來水管路 | 1吋PVC含五金配件、公尺 | 35 | 30 | 1050
[5 empty] | 長頸龍頭 | 1/2吋 | 250 | 16 | 4000
[5 empty] | 電子恆壓加壓機 | 1/2HP、含安裝配件 | 8500 | 1 | 8500
[5 empty] | 不銹鋼角鋼 | 1.5吋、含五金配件、公尺 | 500 | 40 | 20000
[5 empty] | 打鑿修補 | 公尺 | 1500 | 8 | 12000
[5 empty] | 施工鷹架 | 組 | 3000 | 2 | 6000
[5 empty] | 配管安裝工資 | 工 | 1800 | 12 | 21600
合計 | 5 校 | － | － | － | － | － | － | － | 1219625 | 1284925 | 1284925 | 1284925 | － | 1204925 | 1204925
承辦人： (電話：03-8462860轉353) 業務科長： 教育處長： 備註：本案係為99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算就學安全網計畫－國民中小學學生午餐費補助賸餘款，請縣府依優先順序排列，並請依申請補助項目（改善用水設施、廚房建築設備、健康中心設備）分類，每1項目一覽表1式5份及電子檔1份併學校計畫2份於99年10月28日前送部，如所送資料不全（例如未提供規格、型號，僅以「一式」表示者），本部將不再通知補件，逕行刪除該項經費。