## 用水項目
教育部核定99年度花蓮縣「加強補助國民教育經費」改善用水設施經費一覽表
校名 | 學校經費需求(元) | [7 empty] | 教育部複審核定經費(元) |  | 合計 | 已掣據撥款 | 已核銷 | 結餘款
| 補助項目 | 細項 | 型號 | 單價 | 數量 | 單項總價 | 補助項目 經費小計 | 全校總經費 | 經常門 | 資本門
瑞穗國中 | 飲用水設施改善 | 飲水機 | 台 | 27000 | 2 | 27000 | 54000 | 54000 | 0 | 54000 | 54000 | 資54000
豐濱國小 | 改善學校飲用水 | 冰溫熱RO微電腦程控蒸汽、殺菌飲水機 |  | 35635 | 3台 | 106905 | 206865 | 206865 | 0 | 206000 | 206000
|  | 申請自來水表設計送件費 |  | 12000 | 1式 | 12000
|  | 自來水公司外管線費 |  | 16900 | 1式 | 16900
|  | 1HP抽水馬達 |  | 5000 | 1臺 | 5000
|  | 6噸PE水塔 |  | 26000 | 1組 | 26000
|  | 1英吋PVC水管 |  | 25 | 50公尺 | 1250
|  | 6分PVC水管 |  | 22 | 20公尺 | 440
|  | 4分PVC水管 |  | 18 | 20公尺 | 360
|  | 白鐵沉水馬達 |  | 15000 | 1組 | 15000
|  | 1吋半PVC水管 |  | 55 | 150公尺 | 8250
|  | PVC另件與五金 |  | 1000 | 1式 | 1000
|  | 配管工資 |  | 1800 | 5工 | 9000
|  | 營業稅 |  | 4760 | 0.05 | 4760
太巴塱國小【部同意註銷，並已函文學校】 | 飲用水設施改善 | 自來水管線工程 |  | 533.4 | 150M | 80010 | 80010 | 80010 | 0 | 0 | 0
東里國中 | 重置地下水井給水管工程 | 11/2管子 |  | 250 | 100 | 40000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 190000
|  | 管路挖渠工程 |  | 1000 | 5
|  | 工資 |  | 2500 | 4
東里國中 | 溫、熱飲水台 |  | 150 | 75000 | 2 | 150000
豐濱國中 | 冰溫熱飲水機 | 共同供應契約採購，具環保標章、節能標章，三出水龍頭設計，可設定下班及周休二日自動關機。 |  | 37000 | 3 | 111000 | 111000 | 111000 | 0 | 111000 | 111000
19校 | [8 empty] | 0 | 561000 | 561000
綜合審查意見 1.附帶建議：補助金額達一定額度（例如50萬）之學校應提成果報告，達相當金額（如100萬）應現勘了解工程內容。 2.附帶建議：考量本次申請案金額較為龐大，建議針對補助金額較大之學校（特別考慮包含營建工程）進行現勘，以了解工程內容。 3.有關學校飲用水設備改善預算編列與執行之建議：部分工程案之審查過程中，雖經一再要求補件，但仍不乏某些名目係以總數概列金額（如：僅列工資27萬元、外牆修補50萬元等，未列工程單價與數量），而無法判斷其合理性之部分。因此本補助款之執行，實有必要釐清地方主管機關及實際