(附表一)

國民中學及國民小學各類空間數量及樓地板面積一覽表

一、國民中學

| 各類空間 |  | 6班以下 |  |  |  | 7~12班 |  |  |  | 13~18班 |  | 19~24班 |  | 25~30班 |  | 31~36班 |  | 37~42班 |  | 43~48班 |  | 49~54班 |  | 55~60班 |  | 61~66班 |  | 67~78班 |  | 79~96班 |  | 97班以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每班18人以下 |  | 每班19人以上 |  | 每班18人以下 |  | 每班19人以上 |  | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) |
|  |  | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學空間 | 普通教室 | 每班一間。每間面積：雙面走廊112.5m2，單面走廊90 m2。每班學生18人以下者，面積為75 m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專科教室 | 5 | 375 | 5 | 562.5 | 5 | 375 | 5 | 562.5 | 7 | 787.5 | 7 | 787.5 | 13 | 1,462.5 | 13 | 1,462.5 | 15 | 1,687.5 | 15 | 1,687.5 | 20 | 2,250 | 20 | 2,250 | 20 | 2,250 | 22 | 2,475 | 22 | 2,475 | 22 | 2,475 |
|  | 特殊教育教室 | 空間面積視教育對象、教育類別與人數之不同而彈性規劃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊教室 | 35班以下－1間(225m2)；36~70班－2間(450m2)；71班以上－3間(675m2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書館(室) | 2 | 150 | 2 | 225 | 2 | 150 | 2 | 225 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 | 4 | 450 | 4 | 450 | 5 | 562.5 | 5 | 562.5 | 5 | 562.5 | 5 | 562.5 | 6 | 675 | 6 | 675 | 6 | 675 | 6 | 675 |
| 服務教學空間 | 廚房 | 全校學生在300人以下，興建115 m2(35坪)廚房1間；全校學生在301至600人，興建132 m2(40坪)廚房1間；全校學生在601至900人，興建149 m2(45坪)廚房1間；全校學生在901至1,500人，興建165 m2(50坪)廚房1間；全校學生在1,501至3,000人，興建182 m2(55坪)廚房1間；全校學生在3,000至5,000人，興建198 m2(60坪)廚房1間；全校學生在5,001以上，興建231 m2(70坪)廚房1間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 餐廳 | 依同時於餐廳用餐學生人數伸算面積需求；規劃興建餐廳時，應考量學校實際需要及本身條件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學生活動中心 | 空間面積應考量基地大小及實際需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保健室(健康中心) | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 教具室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 |
| 行政空間 | 校長室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 教務處 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 訓導處 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 總務處 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 輔導室 | 2 | 150 | 2 | 225 | 2 | 150 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 |
|  | 人事室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 會計室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 教師室 | 以每位教師享有至少5m2以上伸算實際需求面積。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校史室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 會議室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 家長會室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 校友會室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 教師會室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 印刷室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 體育器材室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 檔案室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 警衛值勤室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
| 公共服務空間 | 廁所 | 依建築技術規則及相關法規之規定設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 儲藏室 | 依實際需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機電設備空間 | 依建築、消防及其他相關法規設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停車空間 | 依實際需要及學校情況設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防空避難室 | 應依現行建築技術規則及民防法之規定設置，每人以0.75m2計算實際需求面積，符合免設置者則免設。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 樓梯 | 應依現行建築技術規則之規定設置，二樓以上建築物任何一點至樓梯距離不得超過30公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 川堂 | 配合校內動線需要設置，以利通行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 戶外空間 | 運動場 | 國小以每生占有6m2為原則，國中以每生占有8m2為原則，惟應以學校本身條件考量設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遊戲器材區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教學園區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休閒活動區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家長接送區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資源回收空間 | 垃圾清運場及資源回收場 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水資源再利用空間 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有機肥資源處理區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、國民小學

| 各類空間 |  | 6班以下 |  |  |  | 7~12班 |  |  |  | 13~18班 |  | 19~24班 |  | 25~30班 |  | 31~36班 |  | 37~42班 |  | 43~48班 |  | 49~54班 |  | 55~60班 |  | 61~66班 |  | 67~78班 |  | 79~96班 |  | 97班以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每班18人以下 |  | 每班19人以上 |  | 每班18人以下 |  | 每班19人以上 |  | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) |
|  |  | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) | 間數 | 面積(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學空間 | 普通教室 | 每班一間。每間面積：雙面走廊112.5m2，單面走廊90 m2。每班學生18人以下者，面積為75 m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專科教室 | 3 | 225 | 3 | 337.5 | 4 | 300 | 4 | 450 | 5 | 562.5 | 6 | 675 | 7 | 787.5 | 8 | 900 | 9 | 1,012.5 | 9 | 1,012.5 | 10 | 1,125 | 10 | 1,125 | 11 | 1,237.5 | 11 | 1,237.5 | 12 | 1,350 | 12 | 1,350 |
|  | 特殊教育教室 | 空間面積視教育對象、教育類別與人數之不同而彈性規劃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊教室 | 40班以下－1間(225m2)；41~80班－2間(450m2)；81班以上－3間(675m2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圖書館(室) | 2 | 150 | 2 | 225 | 2 | 150 | 2 | 225 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 | 4 | 450 | 4 | 450 | 5 | 562.5 | 5 | 562.5 | 5 | 562.5 | 5 | 562.5 | 6 | 675 | 6 | 675 | 6 | 675 | 6 | 675 |
| 服務教學空間 | 廚房 | 全校學生在300人以下，興建115 m2(35坪)廚房1間；全校學生在301至600人，興建132 m2(40坪)廚房1間；全校學生在601至900人，興建149 m2(45坪)廚房1間；全校學生在901至1,500人，興建165 m2(50坪)廚房1間；全校學生在1,501至3,000人，興建182 m2(55坪)廚房1間；全校學生在3,000至5,000人，興建198 m2(60坪)廚房1間；全校學生在5,001以上，興建231 m2(70坪)廚房1間。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 餐廳 | 依同時於餐廳用餐學生人數伸算面積需求；規劃興建餐廳時，應考量學校實際需要及本身條件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學生活動中心 | 空間面積應考量基地大小及實際需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保健室(健康中心) | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 教具室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 | 3 | 337.5 |
| 行政空間 | 校長室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 教務處 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 訓導處 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 總務處 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 輔導室 | 2 | 150 | 2 | 225 | 2 | 150 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 | 2 | 225 |
|  | 人事室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 會計室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 教師室 | 以每位教師享有至少5m2以上伸算實際需求面積。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校史室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 會議室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 家長會室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 校友會室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 教師會室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 印刷室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 體育器材室 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 75 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 | 1 | 112.5 |
|  | 檔案室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
|  | 警衛值勤室 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 25 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 | 1/3 | 37.5 |
| 公共服務空間 | 廁所 | 依建築技術規則及相關法規之規定設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 儲藏室 | 依實際需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機電設備空間 | 依建築、消防及其他相關法規設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 停車空間 | 依實際需要及學校情況設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防空避難室 | 應依現行建築技術規則及民防法之規定設置，每人以0.75m2計算實際需求面積，符合免設置者則免設。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 樓梯 | 應依現行建築技術規則之規定設置，二樓以上建築物任何一點至樓梯距離不得超過30公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 川堂 | 配合校內動線需要設置，以利通行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 戶外空間 | 運動場 | 國小以每生占有6m2為原則，國中以每生占有8m2為原則，惟應以學校本身條件考量設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遊戲器材區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教學園區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 休閒活動區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家長接送區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資源回收空間 | 垃圾清運場及資源回收場 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水資源再利用空間 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有機肥資源處理區 | 依需要設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表所列各類空間數量(間數及樓地板面積)，各地方政府得另訂符合本身之基準。表中除資訊教室外，列「間數」者係為普通教室間數之倍數。

2.教室面積之計算：每班學生19人以上者，每間112.5 m2(即9m×12.5m)；每班學生18人以下者，每間75 m2(即9m×12.5m×2÷3)，各地方政府得自行調整。教室面積悉以雙面走廊計算，其空間形式，學校可彈性規劃。

3.除依國民教育法施行細則所定兼任行政職務教師及專任行政人員外，未兼行政職務之教師辦公室，約每16人以1間計算。

4.各校有關便器、洗手臺、洗面盆之設置總數，應符合內政部所訂之【建築技術規則─建築設計施工篇】之規定。

5.需要興建師生宿舍者，依需要核列數量。