102年花蓮縣政府國民中學健康中心簡易安妮

產品規範

一、規格：

| 編號 | 採購內容 | 規格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 簡易甦醒安妮模型 Leardal Little Anne 020 020 | 一、規格說明： 1.成人半身式。 2.身長約60~65㎝，橡膠製，可更換式臉皮、肺袋設計，避免交替感染。 3.完整人體胸骨位置設計，可實際感覺觸摸。 4.仿真實人體喉部結構，可確實練習壓額抬下顎法。 5.擬真口鼻器管，逼真氣道構造，可做口對口捏鼻動作及急救前打開通氣道相關動作。 6.正確通氣時，胸部會有起伏表示。 7.材質:橡膠製。 8.重量:約3.5㎏。 9.每具簡易甦醒安妮模型附件如下: (1)更換式臉皮1個 (2)更換式肺袋呼吸道1個 (3)清潔消毒棉片1包(100入，台製) (4)CPR急救面膜1卷(50入，台製) (5)原廠攜行袋1個 (6)2010年基本救命術教學資料光蝶1片 (7)中英文使用說明書1本 |
| 2 | 急救面膜(台製) 50張/卷 | 1.練習心肺復甦、進行人工呼吸訓練時所用耗材。 2.面膜材質以PVC製成，面膜中央有一35*50MM透氣不織布可做吹氣練習而不直接接觸模型。 3.產品尺寸約245*190MM。 4.尺寸包裝50PIECE/卷。 |
| 3 | 酒精棉片(台製) 100片/盒 | 1.內含75%酒精溶液。 2.每盒100單片裝。 3.內為單片錫箔包裝。 |

102年花蓮縣政府國民中學健康中心簡易安妮

各校(點收)應注意事項：

- 請各校先確認數量統計表中所列各項數量(本次購置物品包含簡易安妮模型、急救面膜、酒精棉片)。

- 依本案契約規定，所有物品皆須由廠商(鴻昌興業有限公司)親送至各校，並完成點收、教育訓練及拍照紀錄。

- 依規定簡易安妮模型需列物品(單價未滿一萬元)，請各校先行完成簡易安妮之「物品增加單」一份，點收當天交由廠商帶回承辦學校以利彙整。(或逕寄瑞穗國民小學總務處，978花蓮縣瑞穗鄉溫泉路一段19號。)

「物品增加單」內容資訊：入帳日期：102年11月1日；購置日期：102年11月1日；物品編號：61001；財產名稱：護理用品；廠牌及型式規格：Leardal Little Anne 020 020；來源：轉增(撥入) ；單位：具；單價：8000元；總價：8000元；存置地點：(依各校現況填寫) ；使用年限：2年；保管人員：(依各校現況填寫)。

- 廠商交貨時會將「交貨點收紀錄」表交予各校，請各校現地進行清點、驗收、核章及用印；並將「交貨點收紀錄」表交廠商帶回以利辦理驗收作業。（交貨點收紀錄表一式3份，用印後，1份由各校存查、2份交回。）

- 交貨時廠商會同步完成教育訓練作業，並拍照至少4張留存。

- 保固證明書一式26份(含國民中學25校及招標單位)，將於全縣驗收無誤後由承辦學校寄至各校留存。

- 本標的自全部完成履約經驗收合格日之日起由廠商保固 2 年。

上述事項若有疑問請電洽本案承辦學校：瑞穗國小陳信光主任，(03)8876366#116。