- 附件1     ○○國中(小)103年校園防汛安全檢查表

| 檢查人： 檢查日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)： |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 待改善內容 | 改善完成日期/負責人簽名 |
|  |  | 合格 | 待改善 |  |  |
| 門、窗 | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。 |  |  | 例如1 |  |
|  | 門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 |  |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 |  |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 |  |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 |  |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 |  |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無封閉。 |  |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。 |  |  |  |  |
|  | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。 |  |  |  |  |
|  | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。 |  |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助) |  |  |  |  |
|  | 各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。 |  |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |  |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。 |  |  | 例如2 |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 |  |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 |  |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 |  |  |  |  |
|  | 清理屋頂排水孔預防堵塞。 |  |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 |  |  |  |  |
| 戶外 | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。 |  |  |  |  |
|  | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。 |  |  |  |  |
|  | 收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。 |  |  |  |  |
|  | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 |  |  |  |  |
|  | 完成低漥、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。 |  |  |  |  |
|  | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。 |  |  |  |  |
|  | 戶外懸掛物穩定不搖晃。 |  |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 |  |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否能正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。 |  |  |  |  |
|  | 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。 |  |  |  |  |
|  | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 |  |  |  |  |
|  | 檢查抽水機、發電機能否正常使用。 |  |  |  |  |
| 檢核人員： 總務主任： 校長： |  |  |  |  |  |

- 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

- 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

- 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。

- ○○國中(小)103年校園防汛安全檢查缺失處置一覽表

學校名稱：ˍˍˍˍ  建築物名稱：ˍˍˍˍˍ 檢核日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 學校處置方式說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 照片說明：須註明拍照日期、時間及位置 |  |  | 照片說明：須註明拍照日期、時間及位置 |  |
| 項次 | 項目 | 安全檢核應注意要點 | 查核結果 | 學校處置方式說明 |
| 2 |  |  |  |  |
| 照片說明：須註明拍照日期、時間及位置 |  |  | 照片說明：須註明拍照日期、時間及位置 |  |

檢核人員：                      總務主任：                     校長：

(表格可自行增列)