## 經費申請表
花蓮縣政府所屬各級學校104年消防檢查申報缺失改善經費申請表
學校名稱：花蓮縣 國民 學 學校編號：
項次 | 項目 | 細項 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
一
二
三
經費總計
承辦人 總務主任 會(主)計 校長
附記：
1.本表請先行以電腦檔案製作，經計算彙整統計無誤後，於校內依程序簽核。
2.經費申請表格倘有不足部份，請自行延伸。
3.本申請表俟學校相關人員核章後，逕送本府教育處國教科彙整。

## 申請表範例
範例
花蓮縣政府所屬各級學校103年消防檢查申報缺失改善經費申請表
學校名稱：花蓮縣◎◎國民◎學 學校編號：南◎
項次 | 項目 | 細項 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
一 | 室內消防箱修復 | 消防水帶 | 13mmｘ15m | 條 | 5 | 400 | 2000 | 整條更新
|  | 瞄子 | 13mm | 只 | 1 | 500 | 500 | 補充新品
|  | 火警標示燈 | DC24V 0.11A | 具 | 3 | 50 | 150 | 整組汰換
|  | 火警發信機 | P型1級室內用 | 具 | 2 | 200 | 400 | 整組汰換
|  | 火警警鈴 | 6" DC24V | 具 | 1 | 200 | 200 | 整組汰換
|  | 馬達啟動燈 | LED燈泡 | 只 | 4 | 30 | 120 | 零件汰換
二 | 標示及照明燈具 | 出口標示燈 | 10WX2 220V | 盞 | 3 | 400 | 1200 | 整組汰換
|  | 避難方向指示燈 | 10WX2 110V | 盞 | 2 | 400 | 800 | 整組汰換
|  | 緊急照明燈 | PL13W 6V4Ah | 盞 | 10 | 350 | 3500 | 整組汰換
|  | 燈管 | 10W | 支 | 5 | 25 | 125 | 零件汰換
|  | 燈管 | PL13W | 支 | 7 | 30 | 210 | 零件汰換
|  | 蓄電池 | 4.8V 700mAh | 只 | 4 | 150 | 600 | 零件汰換
|  | 蓄電池 | 6V4Ah | 只 | 3 | 150 | 450 | 零件汰換
三 | 滅火器維修 | ABC乾粉換藥 | 手提式10P | 具 | 15 | 350 | 5250 | 換藥加壓
|  | ABC乾粉換藥 | 手提式20P | 具 | 10 | 400 | 4000 | 換藥加壓
|  | ABC乾粉換藥 | 懸吊式10lb | 具 | 3 | 400 | 1200 | 換藥加壓
|  | 滅火器汰換 | 手提式20P | 具 | 2 | 800 | 1600 | 整具更新
|  | 皮管換修 | 手提式滅火器 | 條 | 1 | 150 | 150 | 零件汰換
|  | CO2填充 | 手提式20P | 具 | 1 | 600 | 600 | CO2加壓
四 | 發電機設備 | 發電機DC啟動控制盤總成 | 發電機機型：東元 | 組 | 1 | 10000 | 10000 | 零件汰換
|  | 油管更新 |  | 條 | 1 | 300 | 300 | 零件汰換
經費總計 | [6 empty] | 33355 | 含工料及稅
承辦人 總務主任 會(主)計 校長
○○○
○○○
○○○
○○○