（請加蓋關防）

交貨驗收紀錄

| 契約案號 | TE1040004555 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約名稱 | 花蓮縣104年國中小校園雲端環境無線網路建置 |  |  |  |
| 廠商名稱 |  |  |  |  |
| 交貨學校 | （各校應分別填具本紀錄） |  |  |  |
| 廠商交貨日期 | 年 月 日 午 時 分 （本欄應由驗收學校自行填寫） |  |  |  |
| 學校驗收日期 | 年 月 日 午 時 分 （本欄應由驗收學校自行填寫） |  |  |  |
| 交貨驗收地點 | 同交貨學校 |  |  |  |
| [交貨驗收經過]： 1.經本校人員會同廠商現地查驗（點交）所送契約項目及數量如下： ◎交貨明細： 室內型無線AP; 室外型無線AP. 交貨廠牌型號; D-Link DAP-2600; D-Link DAP-3662. 核定數量. 交貨數量. 規格是否與契約相符; □是 □否; □是 □否. 安裝無AP後 是否得藉由無線AP正常上網; □是 □否; □是 □否. 建置是否符合契約規定，即須包含網路線、AP設備吊掛、設備電源施工、AP須採POE供電方式。; □是 □否; □是 □否. 無線AP的網路線材質為UTP Cat.6規格(含)以上，須清楚標示相關資訊。; □是 □否; □是 □否. 戶外3米內無線AP的網路線材質為CFD-200，戶外3米以上至少要用CFD-400等級。可以防水抗紫外線。; □是 □否; □是 □否. 配線均需經過理線槽(或配管、壓條)並以束線帶整理整齊，佈線時有轉折處需垂直配置且不可有扭折現象，導線不得外露並注意美觀。使用之線槽、配管或壓條，須以螺絲、釘子或其他方式固定，不得只用黏貼方式固定。; □是 □否; □是 □否. 電源之建置使用PoE方式(或相關替代方案)建置。若原有之電源插座不足，須由廠商自行提供延長線或插座串接，但須考量原有之電源線(或插座)是否可承受新建設備之電流量，若無法承受，則必須重新配線及更換插座。; □是 □否; □是 □否. 設備需張貼保固貼紙並清楚標示「無線網路專用設備，禁止連接其他網路設備」。; □是 □否; □是 □否. 網路線含電力供應(PoE方式)，須於網路插頭(使用者)端清楚標示，含有電力，不得連線AP以外之設備，以維護設備安全。; □是 □否; □是 □否. 其他事項. [驗收結果]：合格 □與契約、圖說、貨樣規定相符。 □與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： [備註]：無 |
| 廠商代表 |  | (得不派員參加) | 會驗人員 (若無免填) |  |
| 監驗人員 （監辦單位：主計） |  |  | 主驗人員 （必要） | （簽章） |

註：本驗收紀錄至少應由二人以上共同驗收，監辦單位如採書面驗收者，請敘明理由。