關於申請國教署106年執行強化校園安全防護機制相關注意事項

- 依據國教署106年3年16日執行強化校園安全防護工作經費申請說明會議資料辦理。

- 106年度執行強化校園安全工作經費以校安防護系統建置為主，有別於105年度的警監視系統，請各校不要單以監視器系統作為申請目標，應加入死角求救系統及警民連線通報功能、感應照明燈、監控系統及電子圍籬等校園安全相關設備。

- 各校得依學校安全環境評估與整體規劃，評估執行以下設施：

- 監視器：

- 請學校釐清監視系統設置目的是維護校園安全、防止外人入侵，因此設置監看方向與地點應妥善規劃（鏡頭不宜朝教室內學生）。

- 得增設必要之監視器，並可整合學校數位式和類比式系統，將監視影像透過APP加以監控，以發揮及時掌控的功效。

- 監視器是否廣角、紅外線功能請依學校需求辦理。

- 監視螢幕：可規劃大尺寸(42吋以上)，並設置於公共空間(例如學務處辦公室)，以利學校成員共同協助監視。切莫置於無人的機房。

- 監視錄影資料至少要保留2週，以備不時之需。

- 感應式照明燈：學校有安全疑慮之角落得增設感應式照明燈。(例如陰暗角落、廁所)

- 緊急求助鈴：可考慮緊急求助鈴運作時，有相關訊息透過APP傳給學校安全人員之系統，以發揮器材功能。且緊急求助鈴設置高度應考量學生身高，適於學校所有人的需求。緊急求助鈴得配合燈光警示。

- 電子圍籬：電子圍籬之設置應考量該區域人員進出是否引起誤動作、是否有樹枝影響等因素。電子圍籬得配合監視器，以發揮警報後即時掌握狀況。

- 保固需求：因為相關器材維護費頗高，可將保固期限列入契約。

- 相關規劃應考量網路頻寬，以利後續使用。

- 未來擴充性亦可列入規劃。(例如：部分監視系統具有車牌辨識功能)

- 規劃重點請依學生階段依序安排：附設幼兒園活動空間最優先設置、次為低年級學生、中年級學生、高年級學生、中學生。

- 除了設備之外，請學校將教職員工生也列入校園安全防護的執行者，共同執行本案。

- 請勿重疊設置、浪費公帑。

- 各校所送之計畫，本府將進行審查後報送國教署。