附件1-2

教育部國民及學前教育署補助直轄市縣(市)政府推動學前教保工作實施要點鼓勵私立幼兒園改善教學環境設備私立幼兒園設施設備概況檢核表

園名：

查核日期：    年     月     日

| 向度 | 項次 | 項目 | 檢核情形 |  |  | 幼兒園及其分班 基本設施設備標準 規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 免檢核 |  |
| 室內活動室 | 1-1 | 設有幼兒園專用室內活動室，且未設置於地下層。 |  |  |  | 第7、9條 |
|  | 1-2 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項免檢核》 2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，設置於1樓。 |  |  |  | 第9條 |
|  | 1-3 | 各班級之室內活動室分別獨立設置，且面積符合下列規定之一： - 核定招收15名以下幼兒，其專用室內活動室面積未小於30平方公尺； - 核定招收16名以上30名以下幼兒，其專用室內活動室面積未小於60平方公尺； - 室內活動室面積採個別幼兒人數計算方式者，每名幼兒之室內活動空間未小於2.5平方公尺。 |  |  |  | 第10條 |
|  | 1-4 | 幼兒每人有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間。 |  |  |  | 第21條 |
| 室內遊戲空間 | 2-1 | 《未設置室內遊戲空間者，本項免檢核》 室內遊戲空間獨立設置，且面積未小於30平方公尺。 |  |  |  | 第20條 |
|  | 2-2 | 《未設置室內遊戲空間，或室內遊戲空間未設有固定大型遊戲器材者，本項免檢核》 室內遊戲空間設有固定大型遊戲器材者，其天花板淨高度，未小於3公尺。 |  |  |  | 第20條 |
|  | 2-3 | 《未設置室內遊戲空間者，本項免檢核》 室內遊戲空間自地面以上至120公分以下之牆面，有採防撞材質。 |  |  |  | 第22條 |
| 盥洗室(含廁所) | 3-1 | 設有幼兒園專用盥洗室(含廁所)。 |  |  |  | 第7條 |
|  | 3-2 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項免檢核》 2歲以上未滿3歲幼兒使用之盥洗室(含廁所)設置於室內活動室內，並設置冷、溫水盥洗設備等； 照顧2歲以上未滿3歲幼兒之教保服務人員，其使用之廁所併同幼兒盥洗室(含廁所)設置。 |  |  |  | 第13條 |
|  | 3-3 | 設有清潔用具之清洗及儲藏空間。 |  |  |  | 第13條 |
|  | 3-4 | 小便器高度、水龍頭間距、水龍頭出水深度、洗手臺高度，符合幼兒園及其分班基本設施設備標準第24條規範。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-5 | 大便器、小便器、水龍頭之數量，符合幼兒園及其分班基本設施設備標準第24條規範。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-6 | 《本項依大便器設置方式檢核》 3歲以上幼兒之大便器採坐式者，大便器旁設置衛生紙架；採蹲式者，在其前方或側邊設置扶手，並設置衛生紙架。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-7 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項免檢核》 2歲以上未滿3歲幼兒使用坐式大便器，大便器旁設置衛生紙架。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-8 | 小便器未採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-9 | 洗手臺前有設置鏡子。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-10 | 盥洗室(含廁所)有隔間設計，以保護幼兒隱私，並依據幼兒不同年齡發展之特質，在兼顧幼兒安全之原則下，以軟簾或小隔間及門扇或門簾為之；裝設門扇者，不得裝鎖；隔間高度未高於教保服務人員之視線。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-11 | 盥洗室(含廁所)內，設置淋浴設備，並有冷水及溫水蓮蓬頭及幼兒扶手，並在兼顧幼兒隱私及安全下，裝設隔間；隔間設計依幼兒園及其分班基本設施設備標準第24條第1項第1款第5目規定辦理。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-12 | 盥洗室(含廁所)之地面採防滑裝置，未有積水或排水不良之情形。 |  |  |  | 第24條 |
| 廚房 | 4-1 | 設有廚房，且符合下列規定之一： - 幼兒園獨立設置，需設置廚房； - 設置於國民小學校內之幼兒園，得與國民小學共用廚房； - 設置於國民中學以上學校內之幼兒園，得與學校共用廚房； - 設置於公寓大廈內之幼兒園，未與公寓大廈居民共用廚房。 |  |  |  | 第7條 |
|  | 4-2 | 廚房出入口設置紗門、自動門、空氣簾、塑膠簾或其他設備。 |  |  |  | 第27條 |
|  | 4-3 | 《未設置爐灶者，本項免檢核》 爐灶上有裝設排除油煙設備。 |  |  |  | 第27條 |
|  | 4-4 | 設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設施。 |  |  |  | 第27條 |
| 室外活動空間 | 5-1 | 設有幼兒園專用室外活動空間，且符合下列規範之一： - 設置於幼兒園基地之地面層，且集中留設； - 因基地條件限制，而設置於二樓或三樓之露臺(直上方無頂蓋之平臺)者，符合下列規定： (1) 留有幼兒活動之安全緩衝空間。 (2) 欄杆高度未低於110公分。 (3) 欄杆間距未超過10公分，且未設置橫條；如為裝飾圖案者，圖案開孔直徑未超過10公分。 - 因無法符合前開規定，經直轄市、縣(市)主管機關審核符合幼兒學習環境及行徑安全，而使用毗鄰街廓之土地作為室外活動空間者，該毗鄰街廓之土地面積完整，且未小於45平方公尺。另，毗鄰街廓土地之行進路線於100公尺以內，且路徑中未穿越12公尺以上道路之用地。 |  |  |  | 第7、11條 |
|  | 5-2 | 室外活動空間面積符合下列規定之一： - 每名幼兒之室外活動空間面積未小於3平方公尺； - 設置於直轄市高人口密度行政區之私立幼兒園及其分班，每名幼兒之室外活動空間面積未小於2平方公尺； - 因室外活動空間不足而以室內遊戲空間面積補足者，其室外活動面積應符合下列規定： (1) 室外活動空間面積未小於22平方公尺。 (2) 室外活動空間面積未小於收托人數1/2所應具有的室外活動空間面積。 |  |  |  | 第12條 |

實地訪查人員(簽名)：