第二條附件

替代役役男傷病停役檢定標準表

附表一

附表二　肺功能檢查作業

一、申請單開立及身分確認

１、醫師依病情開立申請單，勾選檢查之項目。

２、經醫政人員（醫院受理兵役檢查單位）核對受檢者身分（貼照片及用印）。

二、肺功能檢查

１、受檢者持申請單至肺功能室報到，由執行檢查之技術人員再次核對身分。

２、技術員測量受檢者之身高、體重及詢問年齡和抽煙史，以取得基本資料預測值。

３、受檢者接受技術員指導正確檢查方式及注意事項。

４、技術員於結束檢查時註明受檢者接受檢查時之用力配合度。

５、支氣管喘息受檢者於肺功能檢查後，如有需要時始施行支氣管激發試驗。

６、支氣管喘息受檢者須施行支氣管激發試驗時填寫同意書。

三、判讀

測試結果應符合下列條件：

【可接受性之檢測】（Acceptability）

１、沒有人為因素如

Ａ第一秒吐氣內無咳嗽或喉頭關閉現象。

Ｂ早期停止吐氣。

Ｃ多次用力不一致。

Ｄ漏氣。

Ｅ阻塞口含器。

２、有一良好的開始吐氣點。

３、有一良好的吐氣過程。

【可重覆性之檢測】（Reproducibility）

至少三次可接受的檢查做為評估。

Ａ二個最大值之FVC相差在零點二L以內。

Ｂ二個最大值之FEV1相差在零點二L以內。

四、檢查結果

如果符合第三項之所述，檢查即完成。若不符合第三項所述，須持續檢查直到符合條件才完成檢查。測試至多八次或受檢者無法完成檢查即可結束測試，儲存至少三次最佳之結果做為判讀。

役男肺功能檢查判讀標準

◎阻塞型通氣功能障礙：

FEV1／FVC小於（＜）百分之七十五且符合下列條件之一者：

□輕度：百分之六十小於等於（≦）FEV1小於（＜）百分之八十of prediction

□中度：百分之四十小於等於（≦）FEV1小於（＜）百分之六十of prediction

□重度：FEV1小於（＜）百分之四十of prediction

◎限制型通氣功能障礙：

□輕度：百分之六十五小於等於（≦）TLC小於（＜）百分之八十 of prediction

□中度：百分之五十小於等於（≦）TLC小於（＜）百分之六十五of prediction

□重度：TLC小於（＜）百分之五十of prediction

附圖　關節運動測量方式