## Sheet1
____花蓮______縣(市) 103年申請教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實健康中心設備案件彙整表 (單位：元)
優先 順序 | 學校名稱（單一學校請合併格式） | 原住民學校請打"V" | 學校經費需求 | [7 empty] | 縣市政府初審補助經費 |  |  | 教育部國民及學前教育署複審核定補助經費
|  |  | 申請項目及說明 | 單位 | 數量 | 規格及型號 | 單價 | 單項總計 | 全校總經費 （單一學校請合併格式） | 備註 （含電腦、印表機已使用年數） | 102年獲教育部補助請打v | 補助項目經費小計（資本門） | 總經費需求（單一學校請併格） | 補助項目經費小計（資本門） | 核訂計畫金額
1 | 中城國小 |  | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦(含螢幕) | 台 | 1 | 電腦(ASUS MD570) | 19403 | 19403 | 48403 | 92年購置 |  | 22403 | 48403 | 22403 | 22403
|  |  |  | 台 | 1 | 螢幕(ASUS VS197DE19吋) | 3000 | 3000
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 2 | SH003E | 13000 | 26000 |  | 93年購置 |  | 26000 |  | -
2 | 崙山國小 | V | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 | 86000 | 95年購置 |  | 38000 | 86000 | - | 48000
|  |  | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW-3030 | 48000 | 48000 |  | 88年購置 |  | 48000 |  | 48000
3 | 國福國小 | v | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦(含螢幕)+印表機 | 台 | 1 | ASUS MD570 EPSON M300DN | 30325 | 30325 | 68325 | 無專屬健康資訊管理電腦及印表機 |  | 30325 | 68325 | - | 38000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 88年購置 |  | 38000 |  | 38000
4 | 太昌國小 |  | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦(含螢幕)+印表機 | 組 | 1 | GENUINEGP88 EPSON AL-MX14 | 31000 | 31000 | 56000 | 97年購置 |  | 31000 | 56000 | - | 13000
|  |  | 隧道式血壓計 | 台 | 1 | FUBIO T638 | 12000 | 12000 |  | 85年購置 |  | 12000 |  | -
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 1 | SH003 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 |  | 13000
5 | 卓樂國小 | V | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW686-LED | 48000 | 48000 | 48000 | 87年購置 |  | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
6 | 光華國小 | v | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW-3030 | 48000 | 48000 | 99000 | 96年購置 |  | 48000 | 99000 | - | 38000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 95年購置 |  | 38000 |  | 38000
|  |  | 攜帶式氧氣瓶組 | 組 | 1 | S605 | 13000 | 13000 |  | 100年購置 |  | 13000 |  | -
7 | 卓溪國小 | V | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW3050 | 60000 | 60000 | 98000 | 95年購置 |  | 60000 | 98000 | - | 38000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 組 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 83年購置 |  | 38000 |  | 38000
8 | 永豐國小 | v | 三合一急救甦醒器 | 台 | 1 | T290B | 40000 | 40000 | 90000 | 新增 |  | 40000 | 90000 | 40000 | 40000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 無法追溯 |  | 38000 |  | -
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | FUBIO T638 | 12000 | 12000 |  | 無法追溯 |  | 12000 |  | -
9 | 大進國小 | v | 軀幹固定器(含屏風) | 具 | 1 | T281 | 12000 | 12000 | 38000 | 新增 |  | 12000 | 38000 | 12000 | 12000
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 2 | SH003E | 13000 | 26000 |  | 逾10年 |  | 26000 |  | -
10 | 學田國小 | V | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦(含螢幕) | 台 | 1 | ASUS MD570 (電腦) VS229NR (螢幕) | 25000 | 25000 | 65000 | 92年購置 |  | 25000 | 65000 | - | 40000
|  |  | 三合一急救甦醒器 | 台 | 1 | T290B | 40000 | 40000 |  | 91年購置 |  | 40000 |  | 40000
11 | 港口國小 | V | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 | 99990 | 無法追溯 |  | 10000 | 99990 | 10000 | 22000
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | FUBIO T638 | 12000 | 12000 |  | 無法追溯 |  | 12000 |  | 12000
|  |  | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW-3030 | 48000 | 48000 |  | 無法追溯 |  | 48000 |  | -
|  |  | 印表機 | 台 | 1 | EPSON L1800 A3 | 16990 | 16990 |  | 新增 |  | 16990 |  | -
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 1 | SH003E | 13000 | 13000 |  | 無法追溯 |  | 13000 |  | -
12 | 見晴國小 | v | 三合一急救甦醒器 | 台 | 1 | T290B | 40000 | 40000 | 73000 | 新增 |  | 40000 | 73000 | 40000 | 40000
|  |  | 電動抽吸器 | 台 | 1 | CM2001 | 10000 | 10000 |  | 新增 |  | 10000 |  | -
|  |  | 軀幹固定器(含屏風) | 具 | 1 | T281 | 10000 | 10000 |  | 新增 |  | 10000 |  | -
|  |  | 印表機 | 台 | 1 | OKI C330dn | 13000 | 13000 |  | 93年購置 |  | 13000 |  | -
13 | 富源國小 | V | 印表機 | 台 | 1 | EPSON C1750W | 6930 | 6930 | 19930 | 新增 |  | 6930 | 19930 | - | 13000
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 1 | SH003 | 13000 | 13000 |  | 95年購置 |  | 13000 |  | 13000
14 | 舞鶴國小 | V | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW3050 | 60000 | 60000 | 98000 | 75年以前 |  | 60000 | 98000 | - | 38000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 78年以前 |  | 38000 |  | 38000
15 | 卓楓國小 | v | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW3050 | 60000 | 60000 | 60000 | 無法追溯 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
16 | 紅葉國小 | v | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 | 38000 | 88年購置 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
17 | 瑞穗國小 | v | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW-3030 | 48000 | 48000 | 48000 | 92年購置 |  | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
18 | 鶴岡國小 | v | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦(含螢幕)+印表機 | 台 | 1 | G3220 | 29500 | 29500 | 42500 | 97年購置 |  | 29500 | 42500 | - | 13000
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 1 | SH003 | 13000 | 13000 |  | 76年購置 |  | 13000 |  | 13000
19 | 豐裡國小 |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 | 69000 | 88年購置 |  | 38000 | 69000 | 38000 | 38000
|  |  | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦(含螢幕)+印表機 | 台 | 1 | ASUS MD750 | 31000 | 31000 |  | 92年購置 |  | 31000 |  | -
20 | 嘉里國小 | v | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 | 136000 | 84年購置 |  | 38000 | 136000 | 38000 | 38000
|  |  | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW3030 | 48000 | 48000 |  | 89年購置 |  | 48000 |  | -
|  |  | 三合一急救甦醒器 | 台 | 1 | FUBIO TX290 | 40000 | 40000 |  | 92年購置 |  | 40000 |  | -
|  |  | 意外傷害急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 |  | 92年購置 |  | 10000 |  | -
21 | 新城國小 | v | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 | 33000 | 無法追溯 |  | 10000 | 33000 | 10000 | 10000
|  |  | 骨折固定器 | 套 | 1 | T245 | 10000 | 10000 |  | 無法追溯 |  | 10000 |  | -
|  |  | 觀察床(含床墊) | 台 | 1 | SH003 | 13000 | 13000 |  | 86年購置 |  | 13000 |  | -
22 | 佳民國小 | v | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW3050 | 60000 | 60000 | 98000 | 76年購置 |  | 60000 | 98000 | - | 38000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 76年購置 |  | 38000 |  | 38000
23 | 三棧國小 | v | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 | 52325 | 88年購置 |  | 10000 | 52325 | 10000 | 10000
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | FUBIO T638 | 12000 | 12000 |  | 已逾20年 |  | 12000 |  | -
|  |  | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦+螢幕及印表機 | 台 | 1 | 主機 (ASUS MD750) 螢幕 (ASUS VS197DE 19吋) 印表機 (EPSON M300DN) | 30325 | 30325 |  | 99年購置 |  | 30325 |  | -
24 | 高寮國小 | v | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | FUBIO T638 | 12000 | 12000 | 35000 | 96年購置 |  | 12000 | 35000 | - | 13000
|  |  | 攜帶式氧氣瓶組 | 組 | 1 | S605 | 13000 | 13000 |  | 96年購置 |  | 13000 |  | 13000
|  |  | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 |  | 96年購置 |  | 10000 |  | -
25 | 復興國小 | v | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 | 96000 | 無法追溯 |  | 10000 | 96000 | - | 38000
|  |  | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | HW3030 | 48000 | 48000 |  | 無法追溯 |  | 48000 |  | -
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 81年購置 |  | 38000 |  | 38000
26 | 萬寧國小 | v | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 | 41000 | 新購 |  | 10000 | 41000 | 10000 | 10000
|  |  | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦+螢幕、印表機 | 台 | 1 | 主機(ASUS M11AD-44GA7A) 螢幕(ASUS VS247NR 24吋) 印表機(EPSON L550) | 31000 | 31000 |  | 96年購置 |  | 31000 |  | -
27 | 化仁國小 | v | 三合一急救甦醒器 | 台 | 1 | T290B | 40000 | 40000 | 62000 | 新購 |  | 40000 | 62000 | - | 10000
|  |  | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 |  | 90年購置 |  | 10000 |  | 10000
|  |  | 二合一血壓血氧監測器 | 台 | 1 | PM-08A | 12000 | 12000 |  | 89年購置 |  | 12000 |  | -
28 | 富世國小 | v | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 | 98000 | 84年購置 |  | 38000 | 98000 | 38000 | 38000
|  |  | 一般急救箱 | 套 | 1 | UMEDIX T286 | 10000 | 10000 |  | 新增 |  | 10000 |  | -
|  |  | 攜帶式氧氣瓶組 | 組 | 1 | UMEDIX T2742 | 13000 | 13000 |  | 84年購置 |  | 13000 |  | -
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | FUBIO T638 | 12000 | 12000 |  | 84年購置 |  | 12000 |  | -
|  |  | 學生健康資訊管理系統web版個人電腦+螢幕 | 台 | 1 | ASUS i5-4440 | 25000 | 25000 |  | 95年購置 |  | 25000 |  | -
合計 | 28校 | [12 empty] | 852403 | 852403
審查意見:依原住民學校及急救設備優先補助