105年花蓮縣國民中學健康中心簡易安妮面膜酒精棉片

財物採購案

招標規範

一、規格：

| 編號 | 採購內容 | 規格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 簡易甦醒安妮模型 廠牌Laerdal 型號120-01050 | 一、規格說明： 1.成人半身假人。 2.胸前具擬人之胸肋骨板。 3.正確通氣時，胸部會有起伏表示。 4.具全面可拆式橡膠臉皮及可拆式PVC肺袋(含氣道)。 5.具胸外按壓正確之聲音提示功能。 6.聲音提示可關閉，以利模擬真實施救場景。 7.以彈簧式(非簧片)胸外按壓功能設計，為求按壓時之準確及延長有效使用期。 8.胸皮可掀起，可即時故障排除及耗材更換。 9.主體材質為塑膠製、胸皮及臉皮材質為軟質橡膠製。 10.每具簡易甦醒安妮模型附件如下: (1)全面可拆式橡膠臉皮 1張 (2)可拆式PVC肺袋含氣道 1組 (3)消毒清潔組1組 (4)軟式攜行袋含跪墊 1個 (5)2015年基本救命術教學資料光蝶1片 (6)中英文使用說明書1本 |
| 2 | 急救面膜(台製) 50張/卷 | 1.練習心肺復甦、進行人工呼吸訓練時所用耗材。 2.面膜材質以PVC製成，面膜中央有一35*50mm±10mm透氣不織布可做吹氣練習而不直接接觸模型。 3.產品尺寸約245*198mm±10mm。 4.包裝50片/卷。 |
| 3 | 酒精棉片(台製) 100片/盒 | 1.內含75%酒精溶液。 2.每盒100單片裝。 3.內為單片錫箔包裝。 |

105年花蓮縣國民中學健康中心簡易安妮面膜酒精棉片

財物採購案

各校(點收)應注意事項：

- 請各校先確認附件02需求學校暨數量統計表中所列各項數量(本次購置品項包含簡易安妮模型、急救面膜、酒精棉片)。

- 依本案契約規定，所有物品皆須由得標廠商(鴻昌興業有限公司)親送至各校，並完成點收、教育訓練及拍照紀錄。

- 依規定簡易安妮模型需列物品(單價未滿一萬元)，請各校先行完成簡易安妮之「物品增加單」一份，點收當天交廠商帶回承辦學校以利彙整。(或逕寄宜昌國民小學總務處，973花蓮縣吉安鄉宜昌一街45號。)

「物品增加單」內容資訊：

入帳日期：105年12月27日，(係契約日期，亦可填寫實際交貨日期) ；購置日期：105年12月27日；

物品編號：61001；財產名稱：護理用品；

品名：簡易安妮

廠牌及型式規格：Laerdal 120-01050；

來源：轉增(撥入)

單位：具；

單價：9300元；總價：(9300*貴校獲撥補數量) 元；

存置地點：(依各校現況填寫) ；

使用年限：2年；

保管人員：(依各校現況填寫)。

- 廠商交貨時會將「交貨點收紀錄」表交予各校，請各校現地進行清點、驗收、核章及用印；並將「交貨點收紀錄」表交廠商帶回以利辦理驗收作業。（交貨點收紀錄表一式3份，用印後，1份由各校自存、2份交回。）

- 交貨時廠商會同步完成教育訓練作業，並拍照留存。

- 本案安妮之保固證明書一式8份(1間承辦學校及7間獲補助學校)，將於全縣書面驗收無誤後由承辦學校寄至各校留存。

- 本標的自全部完成履約經驗收合格日之日起由廠商保固 1 年(消耗品不再本案保固範圍)。

上述事項若有疑問請電洽本案承辦學校：宜昌國小陳信光老師，(03)8520209#601。